Prüfprotokoll für die Inbetriebsetzung der EEA

| Name des Betriebsinhabers: |  | Ausführendes Unternehmen: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Standort der PV-Anlage: |  |  |  |
| Ort: |  |  |  |

Auszufüllen durch den Betriebsinhaber/Installateur. Einzureichen max. 15 Arbeitstage nach Inbetriebnahme der EEA.

Allgemeine Überprüfung

- Ist der Zugang zur Trennstelle für die Feuerwehr und den Netzbetreiber jederzeit möglich?	Ja☐ / Nein ☐

- Sind die Schutzparameter bei den Wechselrichtern gemäss der Branchenempfehlung 
NA/EEA-CH Ländereinstellung Schweiz nach AR-N4105 eingestellt und aktiv?	Ja☐ / Nein ☐

falls nein, nach welcher Norm wurden die Parameter eingestellt? _________________________________

Überprüfung der Schutzfunktionen

Es ist eine Funktion der Schutzvorrichtungen vorzunehmen, durch Simulation oder unter realen Bedingungen. Es sind das Ansprechen der Schutzeinrichtung und die Einhaltung der vorgegebenen Auslösezeiten für die folgenden Betriebsverhältnisse zu prüfen:

- Einphasiger Netzausfall (getrennt für alle drei Phasen) oder Nachweis der Steuer- und	Funktion OK?
Schutzfunktion bei einphasigem Netzausfall	Ja☐ / Nein ☐

- Dreiphasiger Netzausfall	Ja☐ / Nein ☐

- Kurzunterbrechung / automatische Wiedereinschaltung	Ja☐ / Nein ☐

- Kontrolle der Netzzuschaltbedingungen	Ja☐ / Nein ☐

Einstellzeit der zeitverzögerten Zuschaltung nach einer Netzausschaltung (2-30min):	_______min

- Die Schutzeinstellung der EEA entsprechen den VSE-Empfehlungen NA/EEA-CH 2014 und	Ja☐ / Nein ☐
die Schutzprüfungen erfüllen diese Vorgaben.

Dokumentation für die Feuerwehr

Situationsplan mit Trennstelle DC und Verlauf der DC Leitungen mit Prüfprotokoll einreichen

| Bemerkungen: |  |  |
| --- | --- | --- |

Bestätigung des ☐ EEA-Betriebsinhaber / ☐ Installateur für die genannten Überprüfungen:

| Name Vorname: |  |
| --- | --- |

| E-Mail: |  | Datum: |  | Unterschrift: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zustelladresse für Prüfprotokoll und Dokumentation für die Feuerwehr:

EW Lindau AG, Kempttalerweg 21, 8312 Winterberg oder info@ewlindau.ch